Утверждаю:

Директор ООО «Сельхозмаш»

___________/А.Н. Кожевников/

ПРАЙС-ЛИСТ 2010 г.

| Резервуары-охладители молока марки РОМ-И производство ООО «Сельхозмаш» на базе реновированых импортных емкостей, марок Muller O, Serap SE, Alfa Laval HCA, Packo RM/D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (с непосредственным охлаждением фреоном R22, автоматическим поддержанием t0, с импортным хладагрегатом, с полуавтоматической системой мойки, с электроподогревателем воды) |  |  |  |
| Модель | Вместимость (литр.) | Время охлаждения от +36 0С до +40С | Цена с НДС (руб.) |
| РОМ – И – 500 (открытого типа) | 500 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 185 000 |
| РОМ – И – 650 (открытого типа) | 650 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 195 000 |
| РОМ – И – 1000 (открытого типа) | 1000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 240 000 |
| РОМ – И – 1500 (открытого типа) | 1500 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 280 000 |
| РОМ – И – 2000 (открытого типа) | 2000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 305 000 |
| РОМ – И – 1000 (закрытого типа) | 1000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 260 000 |
| РОМ – И – 1500 (закрытого типа) | 1500 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 300 000 |
| РОМ – И – 2000 (закрытого типа) | 2000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 325 000 |
| РОМ – И – 2500 (закрытого типа) | 2500 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 390 000 |
| РОМ – И – 3000 (закрытого типа) | 3000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 435 000 |
| РОМ – И – 3500 (закрытого типа) | 3500 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 475 000 |
| РОМ – И – 4000 (закрытого типа) | 4000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 565 000 |
| РОМ – И – 4500 (закрытого типа) | 4500 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 585 000 |
| РОМ – И – 5000 (закрытого типа) | 5000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 615 000 |
| РОМ – И – 6000 (закрытого типа) | 6000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 745 000 |
| РОМ – И – 8000 (закрытого типа) | 8000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 980 000 |
| РОМ – И – 10000 (закрытого типа) | 10000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 1 150 000 |
| РОМ – И – 12000 (закрытого типа) | 12000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 1 450 000 |

Утверждаю:

Директор ООО «Сельхозмаш»

_________________/А.Н. Кожевников/

ПРАЙС-ЛИСТ 2010 г.

| Резервуары-охладители молока марки PRO-INOX производство ООО «Сельхозмаш» на базе новых импортных емкостей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (с непосредственным охлаждением фреоном R22, автоматическим поддержанием t0, с импортным хладагрегатом, с полуавтоматической системой мойки, с электроподогревателем воды) |  |  |  |  |
| Модель |  | Вместимость (литр.) | Время охлаждения от +36 0С до +40С | Цена с НДС (руб.) |
| цилиндрические | PRO-INOX – 1100 | 1100 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 430 000 |
|  | PRO-INOX – 1400 | 1400 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 450 000 |
|  | PRO-INOX – 1650 | 1650 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 460 000 |
|  | PRO-INOX – 2000 | 2000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 480 000 |
|  | PRO-INOX – 2600 | 2600 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 530 000 |
|  | PRO-INOX – 3200 | 3200 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 560 000 |
| овальные | PRO-INOX – 3050 | 3050 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 580 000 |
|  | PRO-INOX – 3500 | 3500 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 600 000 |
|  | PRO-INOX – 4000 | 4000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 640 000 |
|  | PRO-INOX – 5000 | 5000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 760 000 |
|  | PRO-INOX – 6000 | 6000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 810 000 |
|  | PRO-INOX – 7100 | 7100 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 930 000 |
|  | PRO-INOX – 8100 | 8100 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 1 040 000 |
|  | PRO-INOX – 10000 | 10000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/2 вместимости | 1 440 000 |

Утверждаю:

Директор ООО «Сельхозмаш»

___________/А.Н. Кожевников/

ПРАЙС-ЛИСТ 2010 г.

| Ледогенератор марки Г6-ЛГ (система мгновенного охлаждения молока) производство ООО «Сельхозмаш» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | Масса регенерируемого льда, кг | Время регенерации льда, ч | Цена с НДС (руб.) |
| Г6-ЛГ-1700 на базе агрегата с компрессором МТ-40 (Монероп) | 700-800 | 5-6 | 240 000 |
| Г6-ЛГ-4000 на базе агрегата с компрессором МТ-100 (Монероп) | 3000 | 5-6 | 620 000 |
| Резервуары-охладители молока марки Г6-ОХЗ производство ООО «Сельхозмаш» (на базе емкости производства ОАО «Вологодский машиностроительный завод») (с непосредственным охлаждением фреоном R22, автоматическим поддержанием t0, с импортным хладогрегатом, с полуавтоматической системой мойки, с электроподогревателем воды). |
| Г6-ОХЗ-3000 «О» (закрытого типа) | 3000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/3 вместимости | 470 000 |
| Г6-ОХЗ-4000 «О» (закрытого типа) | 4000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/3 вместимости | 590 000 |
| Резервуары-охладители молока марки Г6-ОРМ производство ОАО «Вологодский машиностроительный завод» |  |  |  |
| (с непосредственным охлажд. фреоном R22, автоматическим поддержанием t0, с импортным хладагрегатом, с полуавтоматической системой мойки, с электроподогревателем воды) |  |  |  |
| Г6-ОРМ-450 (открытого типа) | 450 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/3 вместимости | 218 770 |
| Г6-ОРМ-1000 (открытого типа) | 1000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/3 вместимости | 273 000 |
| Г6-ОРМ-2500 (закрытого типа) | 2500 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/3 вместимости | 453 000 |
| Г6-ОРМ-3500 (закрытого типа) | 3500 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/3 вместимости | 525 000 |
| Г6-ОРМ-5000 (закрытого типа) | 5000 | 2 часа – при наполнении резервуара на 1/3 вместимости | 675 000 |